## 88
报价单（TGJA-WZ-202488）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 控制箱箱体 | 550*650*250,具体见金冠+铜基控制箱图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-金冠铜业项目
2 | 控制箱箱体 | 400*500*250,具体见金冠+铜基控制箱图纸 | 台 | 6 |  |  |  |  | 电控-金冠铜业项目
3 | 控制箱箱体 | 450*550*250,具体见金冠+铜基控制箱图纸 | 台 | 5 |  |  |  |  | 电控-金冠铜业项目
4 | 控制箱箱体 | 400*500*250,具体见金冠+铜基控制箱图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-金冠铜业项目
5 | 控制箱箱体 | 450*550*250,具体见金冠+铜基控制箱图纸 | 台 | 8 |  |  |  |  | 电控-金冠铜业项目
6 | 临时配电箱箱体 | 750*850*300,具体见金冠+铜基控制箱图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-金冠铜业项目
7 | 控制箱箱体 | 400*500*250,具体见阳极炉精炼系统控制箱图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
8 | 动力柜柜体 | 800*1600*500,具体见阳极炉精炼系统控制箱图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
9 | 控制箱箱体 | 400*650*250,具体见阳极炉精炼系统控制箱图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
10 | 控制箱箱体 | 400*800*250,具体见阳极炉精炼系统控制箱图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
11 | 控制箱箱体 | 400*500*250,具体见阳极炉精炼系统控制箱图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
12 | 控制箱箱体 | 400*450*250,具体见二氧化硫风机房控制箱图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
13 | 控制箱箱体 | 400*450*250,具体见二氧化硫风机房控制箱图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
14 | 控制箱箱体 | 400*450*250,具体见二氧化硫风机房控制箱图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
15 | 控制箱箱体 | 500*550*250,具体见二氧化硫风机房控制箱图纸 | 台 | 8 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
16 | 控制箱箱体 | 400*500*250,具体见二氧化硫风机房控制箱图纸 | 台 | 12 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
17 | 控制箱箱体 | 400*500*250,具体见二氧化硫风机房控制箱图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
18 | 控制箱箱体 | 450*550*250,具体见二氧化硫风机房控制箱图纸 | 台 | 8 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
19 | 控制箱箱体 | 400*500*250,具体见环集烟气脱硫图纸 | 台 | 7 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
20 | 控制箱箱体 | 450*550*250,具体见环集烟气脱硫图纸 | 台 | 7 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
21 | 控制箱箱体 | 450*550*250,具体见环集烟气脱硫图纸 | 台 | 11 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
22 | 控制箱箱体 | 450*550*250,具体见环集烟气脱硫图纸 | 台 | 24 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
23 | 控制箱箱体 | 400*500*250,具体见环集烟气脱硫图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
24 | 控制箱箱体 | 550*550*250,具体见环集烟气脱硫图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目(硫酸工段）
25 | 控制箱箱体 | 400*450*200,具体见安铜、庐江19台控制箱壳体图纸 | 台 | 10 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目
26 | 控制箱箱体 | 550*650*200,具体见安铜、庐江19台控制箱壳体图纸 | 台 | 6 |  |  |  |  | 电控-庐江矿业项目
27 | 控制箱箱体 | 550*560*200,具体见安铜、庐江19台控制箱壳体图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-安庆铜矿项目
28 | KYN28柜柜体 | 800*1660*2320，具体见动力水厂2台 KYN28A订货图 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-外部项目
29 | 动力柜柜体 | 1000*1000*2200，具体见动力水厂变频软启一体柜图 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-外部项目
30 | MNS柜体 | 800*800*2200，具体见水处理配电房布置图图 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-池州铜箔项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：