## 113
报价单（TGJA-WZ-2024113）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | *备注生产厂家及品牌
1 | 固定分隔柜 | 800*1000*2200，具体见厄瓜多尔项目-5台图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-中铁建厄瓜多尔项目
2 | 固定分隔柜 | 600*1000*2200，具体见厄瓜多尔项目-5台图纸 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-中铁建厄瓜多尔项目
3 | 控制箱箱体 | 300*400*200，需具备矿用，矿安资质，提供矿安证，具体见天马山图纸 | 台 | 34 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
4 | 控制箱箱体 | 400*500*200，需具备矿用，矿安资质，提供矿安证，具体见天马山图纸 | 台 | 21 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
5 | 控制箱箱体 | 500*600*200，需具备矿用，矿安资质，提供矿安证，具体见天马山图纸 | 台 | 9 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
6 | 控制箱箱体 | 600*800*300，需具备矿用，矿安资质，提供矿安证，具体见天马山图纸 | 台 | 4 |  |  |  |  | 电控-天马山矿业项目
7 | 控制箱箱体 | 400*500*200，需具备矿用，矿安资质，提供矿安证，具体见金威铜业图纸 | 台 | 7 |  |  |  |  | 电控-金威铜业项目
8 | MNS柜体 | 800*800*2200，需具备矿用，矿安资质，提供矿安证，具体见铜冠冶化图纸 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜冠冶化项目
9 | 防爆配电装置 | BXM-20(T8/16XX)，铝合金材质，表面喷塑，大理石花 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜冠冶化项目
10 | 三防配电装置 | FXM（T7/16-40K63XX)，铝合金材质，表面喷塑，大理石花 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜冠冶化项目
11 | 三防配电装置 | FXM（T10/16K32XX)，铝合金材质，表面喷塑，大理石花 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜冠冶化项目
12 | 防爆配电装置 | BXD-125(T5/32-100XX)，铝合金材质，表面喷塑，大理石花 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-铜冠冶化项目
13 | 三防配电装置 | FXM(T1/K20XX)，铝合金材质，表面喷塑，大理石花 | 台 | 3 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
14 | 三防配电装置 | FXM(T1/K20XX)，铝合金材质，表面喷塑，大理石花 | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
15 | 三防配电装置 | FXM（T1/K20XX），铝合金材质，表面喷塑，大理石花 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
16 | 三防配电装置 | FXM（T1/K630XX），铝合金材质，表面喷塑，大理石花 | 台 | 1 |  |  |  |  | 电控-金泰化工项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市建安电控设备厂指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，货到验收合格，报销入账履行相关财务手续后，三个月内付90%，余款10%作为质保金，质保金一年后支付。
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：